國立高雄大學檔案庫房之安全維護管理要點

100年10月7日本校第117次行政會議通過
一、目的

為維護檔案庫房之設施、有效管制人員的進出及嚴防非法破壞或攜出公文檔案資料，特訂定「國立高雄大學檔案庫房之安全維護管理要點」（以下簡稱本要點）。

二、依據

    本要點依據檔案法、檔案法施行細則、檔案庫房設施基準及機關檔案管理作業手冊之相關法規訂定。

三、門禁管制

（一）檔案庫房應採單一出入口，門禁管制方式管理，並由檔案管理人員負責門禁管制及相關安全維護措施。

（二）嚴禁非檔案管理人員進入檔案庫房，若有進入之必要時，需由檔案管理人員陪同，並於人員進出庫房紀錄單（如附表一）記錄進出時間及辦理事項。 

（三）維修廠商進入檔案庫房，檔案管理人員應全程陪同，並將處理結果記錄於維護紀錄單（如附表二）。 

（四）檔案管理人員請假時，應明確告知職務代理人有關工作事項。 

（五）任何人未經許可不得私自攜出檔案或攝影拍照；進入檔案庫房不得攜帶背包或手提袋，亦不得破壞檔案或變更檔案內容。

（六）發現有校內外人員違反前開之規定時，檔案管理人員應予以制止，若經制止無效，即通知主管處理，並簽辦議處；如涉有刑事責任者，即移送檢察機關偵辦。

四、安全維護

（一）檔案庫房應保持標準之溫度（攝氏20度至27度）及濕度（50％至60％），並每日於溫濕度紀錄單（如附表三）記錄之，以確保公文檔案長期或永久保存。 

（二）檔案管理人員應隨時注意檔案庫房之電路系統、消防系統、監視系統、電器設備及各項儀器是否正常運作，並實施定期檢修、保養與校驗，如有異常應即通報檢修及採取應變措施。 

（三）除維護或施工目的外，凡危險或易燃物品，均不得攜入或置於檔案庫房內。
（四）大雨或颱風後，檔案管理人員應立即檢查檔案庫房地面是否積水，牆壁是否有滲水現象。

（五）檔案庫房如遭遇天災或人為破壞，檔案管理人員應即時拍照，記錄現場狀況，並立即陳報主管機關備查。

五、環境維護
（一）檔案庫房內嚴禁嬉戲、吸菸、飲食、植養生物及存放私人物品。 

（二）檔案庫房應隨時保持整潔，並定期進行蟲、鼠、黴、菌等防治處理，以維護檔案資料的完整。

六、檔案管理人員職務異動時，應將檔案庫房之檔案數量、相關簿冊、相關設備及管理物品等完成移交後，始得離職。

七、本要點經行政會議討論通過，陳請校長核定後施行，修正時亦同。
國立高雄大學人員進出庫房紀錄單

	日期
	單 位
	 職 稱
	姓 名
	辦理事項
	進入時間
	離開時間
	人數
	陪同人員
	備註

	年
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	   時   分
	時   分
	
	
	

	
	
	
	
	
	時   分
	時   分
	
	
	

	
	
	
	
	
	時   分
	時   分
	
	
	

	
	
	
	
	
	時   分
	時   分
	
	
	

	
	
	
	
	
	時   分
	時   分
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	時   分
	時   分
	
	
	


國立高雄大學檔案庫房設施維護紀錄單       

	設施

名稱
	報請送修/查檢日期
	維修/  查檢原因
	修護

廠商
	修復/   查檢狀況
	完成修復/ 查檢日期
	陪同人員
	備註

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


國立高雄大學檔案庫房溫溼度紀錄表


	日期
	溫度(℃)
	相對溼度(％)
	專責人員簽名

	民國      年
	
	
	

	   月   日
	  時   分
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附表一





附表二





附表三








