自-27

國立高雄大學

特定化學作業場所作業前自動檢查表
檢查年月：       年       月                                                                     

	實驗場所
	
	科系
	
	檢查方法：目視
	檢查週期：作業前檢點
	改善處理情形

	檢查內容
	檢查日期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	1
	設備內面及外面有否顯著損傷、變形及腐蝕
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	蓋、凸緣、閥、旋塞等之狀態
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置及自動警報裝置之性能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	冷卻、攪拌、壓縮、計測及控制等裝置之性能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	其他為防止丙類第一種物質或丁類物質之漏洩之必要事項。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	防護勞工危害之裝置（沖淋洗眼器、避難梯、防護具）是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	內部有否足以形成其損害原因之物質存在
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	局部排氣或整體換氣裝置是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	局部排氣或整體換氣裝置是否於作業期間保持常開
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢  查  人  簽  名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註：
1.本自動檢查表請依規定於當年度期限前完成檢查，並自行留存於工作場所中，以便供勞檢處備查。

2.檢查結果正常狀態打「v」，異常狀態打「x」，當日無作業打「－」，無該項目者打「/」，檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。

3.本表係依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第71條規定辦理。

4.本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。


實驗場所負責人簽章：            



製表單位：總務處環安組


製表日期：97年12月









